О готовности теплоисточников Климовичского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

В Климовичском районе подлежат обследованию и получению заключения о готовности котельного оборудования к работе в отопительный период 24 теплоисточника, а именно: 18 котельных Климовичского УКП «Коммунальник», котельная ОАО «Климовичский ликёро-водочный завод», котельные ОАО «Климовичского комбината хлебопродуктов», котельная ООО «Евроторг», филиала № 4 Производства извести и мела ОАО «Беларусский цементный завод».

Котельные обеспечивают теплоснабжение жилого фонда, объектов здравоохранения, учреждений образования, зданий социально-культурного назначения, административных и производственных помещений, расположенных в г.Климовичи и населенных пунктах Климовичского района.

По состоянию на 01.09.2025 года инспекторами Могилевского областного управления Госпромнадзора обследованы все котельные и выданы заключения о соответствии их требованиям промышленной безопасности и готовности их к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.

Главный государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Платоненко И.И., 80222 76 50 46