РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

1 декабря 2010 г. № 32-16

Об утверждении норм водопотребления

Изменения и дополнения:

Решение Климовичского районного исполнительного комитета от 20 июня 2011 г. № 13-2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (электронная версия), 2011 г., № 75, 9/41984) <R911m0041984>

На основании Инструкции о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 13, в целях упорядочения расчетов с водопотребителями Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. нормы водопотребления, подлежащие оплате населением, при отсутствии приборов индивидуального расхода воды на одного проживающего согласно приложению 1;

1.2. нормы водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства согласно приложению 2;

1.3. нормы водопотребления, подлежащие оплате юридическими лицами, гражданами и индивидуальными предпринимателями, при отсутствии приборов индивидуального учета расхода воды согласно приложению 3.

2. Распределение потребления воды на холодное и горячее водоснабжение по жилым помещениям, домам, не оборудованным индивидуальными и групповыми приборами учета расхода холодной и горячей воды, производить из расчета 50 процентов от общего водопотребления на холодное и 50 процентов на горячее водоснабжение в соответствии с Инструкцией о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 13 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 93, 8/11101).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель | В.А.Захаренко |
| --- | --- |
| Управляющий делами | Н.Л.Симонова |

|  | Приложение 1 к решению Климовичского районного исполнительного комитета 01.12.2010 № 32-16 |
| --- | --- |

Нормы водопотребления, подлежащие оплате населением, при отсутствии приборов индивидуального расхода воды на одного проживающего

| Характеристика степени благоустройства жилых зданий | Норма водопотребления, литров в сутки на одного проживающего |
| --- | --- |
| Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 270 |
| Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми или электрическими водонагревателями | 190 |
| Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, не имеющие электрических водонагревателей и нагревателей на твердом топливе | 165 |
| Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн | 120 |
| Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, но без газоснабжения (с общими электроплитами) | 95 |
| Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом без канализации | 80 |
| Жилые здания и общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн, без горячего водоснабжения, без газоснабжения, без общих электроплит | 60 |
| Жилые здания, оборудованные водопроводом без канализации (выгребные ямы) и без газоснабжения | 50 |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок | 35 |

Примечание. При наличии индивидуальных бань (саун) в жилых домах в нормы водопотребления дополнительно включается расход воды 1,2 кубического метра в месяц на одного проживающего.

|  | Приложение 2 к решению Климовичского районного исполнительного комитета 01.12.2010 № 32-16 |
| --- | --- |

Нормы водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства

| Вид расхода | Единица измерения | Норма водопотребления, литров |
| --- | --- | --- |
| Полив деревьев: |  |  |
| из общих уличных колонок | литров в месяц на 1 дерево | 100 |
| из дворовых колонок и кранов | литров в месяц на 1 дерево | 300 |
| Полив огородов: |  |  |
| из общих уличных колонок | литров в сутки на 1 квадратный метр | 1 |
| из дворовых колонок и кранов | литров в сутки на 1 квадратный метр | 5 |
| поливка грунтовых теплиц (на период использования теплиц) | литров в сутки на 1 квадратный метр | 15 |
| Мойка легковых автомобилей: |  |  |
| из уличных колонок | литров в сутки на 1 автомобиль | 20 |
| из дворовых колонок | литров в сутки на 1 автомобиль | 60 |
| Содержание скота: корова, лошадь | литров в сутки на 1 голову | 50 |
| молодняк крупного рогатого скота до 2 лет | литров в сутки на 1 голову | 30 |
| телята до 6 месяцев | литров в сутки на 1 голову | 20 |
| овцы, козы | литров в сутки на 1 голову | 10 |
| свиноматки с приплодом | литров в сутки на 1 голову | 60 |
| свиньи | литров в сутки на 1 голову | 15 |
| кролики | литров в сутки на 1 голову | 3 |
| птицы | литров в сутки на 1 голову | 1 |

Примечание. Период поливки деревьев, теплиц и огородов принят с 15 мая по 31 июля, в случае изменения погодных условий – в сроки, согласованные с Климовичским районным исполнительным комитетом.

|  | Приложение 3 к решению Климовичского районного исполнительного комитета 01.12.2010 № 32-16 |
| --- | --- |

Нормы водопотребления, подлежащие оплате юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, при отсутствии приборов индивидуального учета расхода воды

| Потребитель и вид расходов | Единица измерения | Норма водопотребления, литров в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Помещения жилищно-эксплуатационных служб | 1 работающий | 15 |
| Содержание мест общего пользования в жилых домах (лестничные клетки, вестибюли) | на 1 квадратный метр в месяц | 12 |
| Общежития: |  |  |
| без душевых | 1 житель | 60 |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 |
| Гостиницы, пансионаты с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 |
| Гостиницы, пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 |
| Больницы общего типа с общими ваннами и центральной канализацией | 1 койка | 250 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 15 |
| Детские ясли-сады |  |  |
| с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 75 |
| Детские оздоровительные лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 |
| Учебные заведения и общеобразовательные школы | 1 учащийся 1 преподаватель | 20 20 |
| Лаборатории средних и специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 |
| Общеобразовательные школы со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся 1 преподаватель в смену | 10 10 |
| То же, с продленным днем | 1 учащийся 1 преподаватель в смену | 12 12 |
| Учреждения (административные здания): |  |  |
| без центральной канализации | 1 работающий | 12 |
| с центральной канализацией | 1 работающий | 25 |
| Предприятия общественного питания для приготовления пищи: |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 |
| подаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |
| мясные | 1 тонна | 6 700 |
| рыбные | 1 тонна | 6 400 |
| овощные | 1 тонна | 4 400 |
| кулинарные | 1 тонна | 7 700 |
| Магазины: |  |  |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 |
| продовольственные | 1 работник в смену на 20 квадратных метров торгового зала | 250 |
| продовольственные при пользовании уличными водоразборными колонками | 1 работающий в смену | 50 |
| со смешанной группой товаров при пользовании уличными водоразборными колонками в сельской местности | 1 работающий в смену | 50 |
| Аптеки: |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работник | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работник | 310 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 |
| Прачечные: |  |  |
| механизированные | 1 килограмм сухого белья | 75 |
| немеханизированные | 1 килограмм сухого белья | 40 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 |
| Турбазы: |  |  |
| для туристов | 1 человек | 35 |
| для обслуживающего персонала | 1 человек в смену | 15 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 |
| для спортсменов | 1 спортсмен | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |
| пополнение бассейна | процент вместимости бассейна в сутки | 10 |
| для зрителей | 1 место | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (физкультурник) | 100 |
| Бани: |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 |
| душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 |
| Строительство объектов в сельских населенных пунктах с приготовлением растворобетонных смесей на местах | 1 объект в месяц | 30 000 |
| Капитальный ремонт объектов в сельских населенных пунктах с приготовлением растворобетонных смесей на местах | 1 объект в месяц | 10 000 |
| Для гаражей (при ручной мойке): |  |  |
| автобус | 1 единица | 800 |
| легковой автомобиль | 1 единица | 500 |
| грузовой автомобиль | 1 единица | 700 |
| Для гаражей (при механизированной мойке): |  |  |
| легковой автомобиль | 1 единица | 1 000 |
| грузовой автомобиль | 1 единица | 1 500 |
| автобус | 1 единица | 1 500 |
| При отсутствии воды в гараже | 1 единица | 60 |
| Для сельскохозяйственных объектов: |  |  |
| коровы молочные | одно животное | 100 |
| коровы мясные | одно животное | 70 |
| быки и нетели | одно животное | 60 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет | одно животное | 30 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | одно животное | 20 |
| Обслуживающий персонал общественных зданий (включая сады и школы) | 1 человек в смену | 25 |